國家運動科學中心

「國家運動科學中心大樓新建計畫委託專案管理技術服務」

需求訪談會議 會議紀錄

- 會議時間：114年3月12日(星期三)上午9時00分

- 地點：國訓中心球類館中棟五樓會議室

- 主持人：基準建築師事務所 陳建築師俊宏           紀錄：

- 與會單位及人員：(詳簽到簿)

- 運科中心各單位意見：

本次需求訪談會議，由本案專案管理團隊多位專家顧問主持辦理，運科中心與會者包含了執行長及各領域單位的同仁。會議的重點在於討論未來運動科學中心大樓的需求規劃與定位，請各位提出自身專業領域的空間需求，例如實驗室規格、訓練空間、及公共設施等，運動科學中心未來可能的定位與服務對象，並借鏡其他國家運動科學機構的經驗。最終目標是整合各方意見，以利後續的建築設計與設施建置，打造符合需求的運動科學中心。

運動生理生化 陸康豪提供的文字稿:

(一)主測驗區及附屬實驗室空間

參考AIS模式，在場域中規劃一間大檢測區，30坪以上，挑高6米以上，擺放跑步機、腳踏車、划船機、輪椅跑步機等運動員或帕拉運動員的大型機台，需配置220 V 或380 V 電源。在同場域中，主測驗區的周邊，規劃6間實驗室，每間10坪以上，每層樓3間，二樓有看台，可直接看到主檢測區。6間空間規畫為生理、生化、分子生物、分子生物、身體組成、代謝等實驗室及討論室、辦公室等空間。其中3間須預留進水與排水系統，以當作生理、生化或分子分物實驗室。

(二)環境室規劃

須規劃5間環境室，其中3間低氧室、1間高氧恢復室、1間濕熱環境室。3間低氧室的規格需為壓艙，可將室內大氣壓力降至0.3 ATM以下，即低壓低氧模式。低氧室亦須可不改變大氣壓力，藉由低氧製造系統，達到常壓低氧的效果。3間低氧室分別為1間訓練檢測室，1間男子宿舍、1間女子宿舍。訓練檢測室空間大須於20坪，需配置220 V 電源。低氧宿舍參考新加坡SSI模式，每間15坪以上 (含衛浴、簡易廚房)，擺設上下舖雙人床，每間容納4-6人。當使用低氧製造系統時，空氣經壓縮及過濾後，將分流成常壓低濃度氧與常壓高濃度氧，將常壓高濃度氧導入高氧恢復室，當作恢復室，空間10坪以上。濕熱環境室模擬高濕度、高溫條件下訓練，訓練檢測室空間大須於20坪，需配置220 V 電源。所有環境室皆要有控制溫濕度及CO2的功能，不可使室內CO2超標。

規劃環境室時不僅有建築物本體，尚要規劃低氧製造系統中的大型空氣壓縮機、冷凍乾燥機、過濾系統、大型液態氮/氧儲存槽等問題。空氣壓縮機等設備會產生噪音及低頻共振問題，建議規劃在地下室或室外，且須配置380 V 電源。大型液態氮/氧儲存槽高度超過2層樓，不太可能至於室內。環境室最大的挑戰還有管線問題，空間須預管線位置。

(三)恢復中心 (室) 規劃

參考AIS模式，建立recovery center，分為dry recovery與wet recovery兩區。Dry recovery至少30坪，主要提供冷凍艙、氣壓式按摩機、高壓氧艙、伸展區等，需配置220 V 電源。另在dry recovery的大場域中另規劃兩間小房間，每間10坪以上，可當作諮詢室，或結合心理的mental recovery，規劃為放鬆、獨處之空間。Wet recovery至少50坪以上，含3座可控溫水池，即漂浮艙等設施，需有大量的進水與排水系統。

運動心理：鈴雯、紫峯、名揚.、婉禎、明蓁

(一)至少三間個別會談諮商室，重採光與隔音，設計上避免包覆式的壓迫感。（大小、概念可參考現有國訓諮商室B)。建議參考<學校輔導工作場所設置基準>、<心理諮商所設置標準>建置起來，未來若有政策上或法規上的改變，應該比較有機會延續使用。

(二)可容納30人大小的團體教室暨意象訓練教室，具環場投影或AR相關設備。預留架設攝影器材的空間。

(三)可容納30人大小的團體教室暨身體覺察教室，空間設計類似舞蹈教室，至少一面有鏡面牆；一面設計抱石牆（需有落地軟墊安全規劃）。

(四)一樓空間規劃可容納50人的半開放空間，可提供運動團隊、一般民眾愜意與談，避免設計成太硬性的階梯教室。預留展書空間。

(五)原本在運動生理生化的腦功能研究分析室，建議可以移至運動心理諮詢與醫療研究樓層。

(六)腦功能研究分析室具體配置及面積參考: 腦波記錄室：15至20平方公尺，具備良好的隔音與防電磁干擾設施，用於進行腦波的收集。控制室：10至15平方公尺，供研究人員監控實驗進程、操作設備並即時處理數據。受試者準備區：10至15平方公尺，提供受試者更衣、休息和填寫問卷的空間，確保他們在實驗前處於放鬆狀態。數據分析區：15至20平方公尺，配備高性能電腦，用於處理和分析腦波數據。

(七)建議增添一間虛擬實境跨領域(心理、生理、生物力學)實驗室，具備沉浸式虛擬實境的場域，約20至25平方公尺，作為將研究成果轉化應用的整合空間。

(八)建議預留未來放置MRI or 睡眠實驗設備之空間，約20至25平方公尺，滿足實驗室長期發展的需求。

(九)建議其中一間會談室設計為類似觀察室，單面鏡，單向透視玻璃以利觀察行為。

- 三、肌力領域 陶演俊

- 由於目前國訓中心每週需提前傳送課表，並由機電部門在收到通知後才會開啟冷氣，這樣的作業方式非常不便。因此，建議各場館應具備獨立的空調控制功能。

- 所有與運動表現相關的空間建議採高挑設計，可參考國訓中心第一重訓室。目前一樓為舉重場，二樓為資訊機房辦公空間，舉重場的震動及噪音（如槓鈴掉落聲）對二樓造成影響。建議重新評估舉重場地的樓層位置，若放高樓層，震動可能影響整棟建築，應考慮空間位置以減少震動傳遞。

四、運動營養學 李淑琳

- 關於運動營養空間，我們希望規劃一個教學空間，教導選手如何在沒有專業設施的情況下，自行調配健康飲食或輕食。這個空間需具備基本設施，如抽油煙機和排風系統，讓選手能實際學習並操作膳食調配。

五、力學整合 陳星杰

- 關於力學整合需求，希望設立一個電子零件修復工作室，用於具體的設計工作，像3D列印和電子電機相關技術的應用，對於開發初步原型產品會很幫助。就算最終實際產品與原型之間會有所差距，但這樣的設計與修改過程中，對於最終產品的完善仍然至關重要。

- 整體力學、運動生理/心理學方面，建議將動作測試分析與環境運動生理連結，或增設心肺功能實驗室，將相關領域整合一塊。

- 力學第5項核心肌力訓練的數位化問題。需要考慮如何在不只一間訓練空間的情況下，將所有數位資訊進行串聯，尤其是在提供50人訓練時，如何有效地將整個儀器的連結、IP或訓練結果同時進行紀錄並傳送，請納入考量。

六、運動生理學 (已提供文字)

  - 運動生理生化第二項，腦功能研究分析室是否能併入第三項運動心理這塊。

  - 有關運動心理，未來計畫發展VR虛擬整合作為重點項目，是否能在現有空間中增設虛擬整合實驗室及團體教室，教室可配備VR/AR環場投影等未來設備，需容納30人。並在1樓規劃一個半開放空間，供舉辦與民眾對談的講座等活動，容納人數約50人。

  - 需設置休息區供受試者放鬆和填寫問卷，對於運動心理研究來說，有助於提升實驗質量

七、運動心理學 (已提供文字)

- 有關諮商室的需求，需具備良好的隔音與採光，並增設與對外聯繫的窗口，以提升空間舒適度及密閉空間帶來的壓迫感，建議至少設置3間，空間上不需要太大(大概2至3坪)。

- 規劃設置攀岩場與舞蹈教室，以滿足不同課程需求。攀岩場無需過於專業，主要作為團體課程的媒介；舞蹈教室則採用木質地板並加裝瑜珈軟墊，提升使用舒適度。

八、運動生理生化 黃香萍

- 運動生理領域規劃需兼顧研究導向與應用導向，在研究方面建議增設細胞實驗室，以支援基礎研究。實驗室空間應考量封管、排水與管線配置，以避免目前改建自辦公室的實驗室所遇問題。針對研究人員辦公空間，需確認運科大樓內是否有規劃，因目前僅見行政人員辦公區。

- 考量到全民運科中心的定位，可以設置一個空間，讓民眾進來進行體驗，像是VR等互動體驗的設施，提供一些小範圍的體驗館。

- 八、肌力體能科學 泰宥

- 未來若在體能訓練或檢測方面有需求，需考量地板材質的適用性。過往運科中心的地板並非適合砸槓使用，常因緩衝或撞擊問題需額外調整內部材質。若有特定區塊需要符合此類使用需求，應納入考量。

- 關於研究人員辦公室的規劃，建議與委員們進行討論，考慮在相互領域的支援上，是否會因為地理位置過於分散而影響合作與資訊交流。如果研究人員分布在不同樓層，這可能會成為一個硬體上的限制。

- 若員工的工作需求已經釐清，是否能規劃一個員工專用的運動空間？運動科學中心如果沒有為員工提供運動場所，似乎不太符合整體理念。希望能考慮設置這樣的空間來滿足員工的運動需求。

- 現在力學整合的區塊已經涵蓋了基礎體能的部分，建議未來可以將這兩個區塊分開。

- 九、運動科技與資訊開發處 何博士

- 有關AR技術設計，如飛行傘等極限運動，實際訓練過程中很難做到，如果能在一個接近真實的AR環境中進行訓練，可以為使用者提供更加沉浸式的體驗，減少實際極限運動帶來的風險，讓使用者在一個接近真實的AR環境中進行訓練。

- 十、運動醫學

- 是否可以在運科大樓裡設置一個類似診所的空間？這個空間不一定是幫選手進行診療，而是讓我們的醫療背景的研究人員能夠在符合規範的情況下，能夠有一個合適的場所。舉例，像高壓氧恢復設備，這類設備需要特定的空間和設施，並且必須符合相關規範，遠離建築物一定的距離，以降低爆炸風險。

- 有關增設睡眠監測實驗室及醫學影像方面的需求，睡眠對運動員恢復至關重要，目前這類檢測多在醫療院所進行。如果能在運科大樓設置這類設施，不僅能提升運動員的恢復質量，還能支持相關的運動科學研究。醫學影像設備（如超音波、腦波檢測等）也能提供關鍵的生理數據，幫助預防健康問題，提升運動員表現。

- 十一、彥勳

- 關於辦公空間的規劃，我認為辦公區應設置在實驗室附近，並與實驗空間互相連接但保持隔間。辦公空間應該具有大面積的落地窗，讓辦公人員能夠觀察到實驗室的動態，也能在需要時直接進行監測與支持。

- 十二、情蒐數據分析

- 有關空間用途，是只專注於研究用途，還是會針對行政與資訊方面也進行考量？如果涉及資訊空間，可能需要考慮冷氣、電力和消防設施等配置，這部分需要我們一起提出，還是會另行與行政單位討論？另外，這些空間是否有考慮到資訊傳輸的需求，以便資料回傳。

- 請問原本規劃的影像剪輯區是否已經考慮到？會設置專門的空間來處理影片和媒體相關工作。

十三、處長邱宏達

- 運科中心定位為全民開放的空間，因此需要考慮參觀人潮的流動。在一樓設置一個可以讓民眾集結的等候區域，也許是一個很輕鬆的空間或者是一個小型演講廳，讓參觀者在進入前能有合適的集會場所。動線規劃上，如果參觀的團體多，動線過於狹窄或混亂會影響整體參觀體驗，需要建築師協助規劃流暢的動線，避免擁擠情況，保證參觀效果。

- 我們目前在國訓那邊有一個攝影棚，用於影片和 podcast 節目的製作。未來我們也希望運科大樓能設置一個較小型但專業的攝影棚，進行各類預科節目的錄製空間。

十四、52.22

- 最初運科中心規劃時，設計了一個叫做綜合測驗場的空間，不確定是否歸類在力學資訊整合範疇。當時的構想是設置一個室內球場，並鋪設人工草皮。若確定有這樣的空間，則應設置於一樓。需要特別考慮高雄強烈陽光及通風問題，且如果使用人工草皮，排水系統應納入考量。

十五、媒體行銷 靖雅

- 攝影棚的空間設計，應包含隔音處理並設置一個玻璃窗，讓導演室能夠監控裡面的拍攝。希望攝影棚內部不設對外窗，燈光系統會自行架設。

十六、科學研發 雅勳

- 在進行選手的動作測試和肌力訓練檢測時，每個空間應具備安裝攝影機架構，以便更好地規劃攝影和進行動作分析。

十七、57.29

- 針對挑高的場域，建議在樓層之間設置看台，例如在二三層樓高的空間中，設置一層觀察平台，讓教練或相關人員可以從上方觀看並進行畫面拍攝，頂樓可以考慮設置貓道等設施。

十八、專案管理團隊專業顧問意見彙整

(一)	國家運科中心的新大樓規劃應包含整合討論空間，促進不同領域專業人士協作，以運動員為中心進行監測、訓練及實驗規劃；影像處理及攝影棚，支持數據收集與分析；民眾及媒體參訪空間，展示運動科學應用；虛擬場地，模擬室內外運動環境並與現有場地連接；以及休息、討論與教室空間，為運動員及工作人員提供舒適的環境，並考慮設置餐飲設施以滿足日常需求。

(二)	在硬體需求方面，需要明確知道各類設備、儀器的規格，包括承重、氣體、水電需求等。必須了解每個儀器的功能需求，才能確保空間設計合理。每個領域的需求都需協調，並確保資料庫系統和運動科學資料的整合和傳輸順暢。

(三)	關於游泳池和水上運動的需求，需要在未來規劃中進一步考慮，以符合不同運動領域的需求。

(四)	感測設備與攝影機所獲得的數據需透過專門系統整合與傳輸，確保資料順利傳遞。不同設備資料格式不一，需要有專責單位進行串接，以免資料無法順利取得，錯過深入分析機會。在設施設計與樓層規劃方面，根據各空間的功能性、安全性、便利性及動線配置來決定各項設施應設置在哪一層樓。

(五)	我們的目標規劃出各項設施的最佳位置。例如，雖然我們有一份包括不同實驗室和空間規劃的清單，但這並不是固定不變的，因為國訓中心在業務推展上已有一套既有模式。因此，我們會根據實際需求進行調整，尤其是針對全民運科中心的需求，像是導覽studio或休閒娛樂設施，考量低樓層與高樓層的使用設置。針對不同訓練或實驗室之間可能產生的干擾，比如說電力配置問題，我們將考慮如何在最佳位置規劃這些設施，確保運科中心能夠順利運作。

(六)	運科中心的定位問題：它是純粹的研究實驗中心，還是同時兼具訓練功能？這個問題一直困擾我們。在規劃過程中，有些空間是純粹用於實驗研究，而有些則需要兼具訓練功能，例如前面提到的50人訓練場地問題。這是否能支持國家運動選手的訓練？如果訓練場地要兼做實驗，是否足夠支撐這些人力、設備和器材？這些問題仍需進一步釐清。需要先清楚定位我們的功能和目標，除了全民運動的理念，該如何具體發揮這些功能才是重點。我們了解國訓中心有運科支援訓練的職責，這樣的定位需要更精準的規劃。最後關於公共空間的部分，我們第一輪的資料主要集中在實驗空間，未來我們會再加上民眾參訪和訪問空間的規劃。

(七)	未來規劃過程中，考慮設計基礎攝影棚，這樣的設施能錄製細部資訊並支持不同類型的數據分析，也能在民眾參訪時提供不同呈現方式。針對空間的多功能性，如戰情室在研究分析時的用途，可根據不同需求變化，這些靈活的空間應該在設計中被納入考量。在硬體空間規劃時，針對特殊需求（如攝影棚高度需求）也需要提前規劃，避免未來面臨空間限制，確保設備彈性調整的可行性，以適應未來發展。

(八)於下次會議中提出硬體與軟體方面的具體需求，以確保設備與系統能夠滿足各單位需求。

(九)各領域需統整意見，並針對水上活動的需求提出具體規劃與建議。

- 結論：

本次會議各單位提出了不同的需求與願景，專案管理將整合各單位意見並檢視這些需求，將各位的期望轉化為可實現的規劃方案。本此訪談會議內容將持續彙整滾動修正。

拾、散會(上午11時00分)